Утверждаю

директор МКОУ

«Фролово-Горетовская ОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Б.Белова/

«\_\_14\_\_»\_\_\_\_\_\_08\_\_\_\_\_\_ \_2023\_\_ г.

**План мероприятий (дорожная карта)**

**МКОУ «Фролово-Горетовская основная школа»**

**в области по повышению доступности для детей-инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий по обеспечению доступности** | **Требования к установке** | **Изображение (пример)** | **Срок исполнения** |
| 1 | **Информационное обеспечение по основному ходу – для всех МГН.** |  |  |  |
| 1.1  | Установить информационный стенд с информацией об объекте социальной инфраструктуры (далее ОСИ) с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля (название, сфера деятельности, время работы и т.д.). | Установить у входной двери на высоте 1,5 м. |  | исполнено |
| 1.2 | Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом:- Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функции в должностные обязанности;- провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте | Установить на высоте 1,0 м. |  | 01.09.2024 г. |
| 1.3 | Выделение контрастным цветом крайние ступени марша лестниц |  |  | 01.09.2024 г. |
| Вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями на высоте 0,9м., включая разделительный. | 01.09.2024 г. |
| 1.4  | Установить пандус на высоту входной площадки |  |  | 01.09.2025 г. |
| 2  | **Информационное обеспечение по путям движения в здании**. |  |  |  |
| 2.1  | Установить тактильную схему, информирующую о расположении помещений и направления движения к ним. |  |  | 01.09.2024 г. |
| 2.2  | По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: Санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, в том числе эвакуационных. |  |  | 01.09.2025 г. |